[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	鼓、引风机故障应急处置操作卡

	适用岗位
	司炉岗

	重点设备设施
	鼓、引风机

	事 故 现 象
	1. 风压不稳；

2.风机本体震动；
3.电流超出额定电流或摆动；

4.轴承高温、冒烟。
5.地脚螺栓松动或断裂。

	风 险 提 示
	1．锅炉烟筒冒出大量黑烟；
2．火焰、灰尘从炉内喷出，煤气含量高可导致人员中毒。

	健 康 危 害
	污染环境、人员烧伤 

	应急处置常识
	1.远离炉门，防止烫伤；
2.注意室内烟气浓度，视情况佩戴防毒面具或正压呼吸器。

	报 警 电 话
	7590690（调度）7582688（车间）7590861(消防)

	应急处置原则
	1.加强巡检工作，发现问题及时处理并上报；
2.发现受伤人员，及时拨打120。

	事故处置程序
	1.司炉人员立即停止鼓、引风机运行，并通知加温部门，做好预防准备工作；

2.当班人员启动轴流风机排除室内烟气；

3.班长通知维修人员对设备进行抢修。

	
	

	
	

	
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]