[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

起重机械试吊记录
工程名称：               施工单位：              起重机械型号：        
	序号
	验收项目
	技术要求
	验收结果

	1
	试吊环境
	试吊应在晴朗天气进行，风速应小于5级，场地应平整、坚实、倾斜度不得大于5/1000，在自重臂（杆）起落及回转半径内无障碍物
	

	2
	空载试验
	下列各试验动作必须重复进行不少于3次；吊臂、吊钩要作起落、升降到规定的极限位置；回转机构向左右各回转360度；前进、后退，在原地向左、右各转90度转弯；各仪表、信号应显示正常，安全控制装置应灵敏有效，运转部位应无异响，过热现象
	

	3
	满载试验
	力矩限制器自检功能必须灵敏有效，额定荷载试验以最低和最高速度进行提升、制动、变幅、回转、行走试验，重复次数不得少于2次；试验过程重各项动作应连续进行
	

	4
	超载试验
	以起重机额定起重量的110%进行超载动态试验，试验程序参照满载试验要求；动态试验后将起重量增加到125%，提升到离地20厘米高度处，重物在空中停留时间不得少于10分钟，重物与地面距离应保持不变
	

	试

吊

结

论


	
	试

吊

见

证

人

员
	安装负责人：    

设备负责人：     

项目负责人：    

项目安全负责人：

试吊日期：

	工程名称
	
	施工单位
	

	检查时间
	
	分包单位
	

	参加检查人员
	

	序号
	检查项目
	检查内容

	1
	手动电动

工具
	Ⅰ类手持电动工具有无保护接零；

使用Ⅰ类手持电动工具是否要规定穿戴绝缘用品

使用手持电动工具是否随意接长电源线或更换插头

	2
	电焊机
	电器装置：电焊机应做好保护接零和装设漏电保护器；二次侧应装设降压保护器或触电保护器；电源不得使用手动开关，应使用自动开关

电缆线：一次电源线长度不超过5米，二次线长度不超过30米，一、二次线接线柱与外壳绝缘良好，并设防护罩，焊把线应为橡皮电缆，不得使用老化、破皮的电缆线，接头不得超过3处

保养：应保持机身整洁，不得带病作业

防护：电焊机应有防雨罩；作业区应有防止焊花飞溅措施

	3
	气瓶
	各种气瓶有无色标

气瓶间距是否大于5米，距明火间距是否大于10m

乙炔瓶使用或或存放时有无平放情况

气瓶存放是否符合要求

气瓶是否有防震圈和防护帽

	检
查
结
果
	    检查负责人：                         年   月   日


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]