[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

北京市东城区西晓市街道路、雨污水、上水、燃气、电力、热力管线工程
监理安全巡检记录表

北京国轩工程技术有限公司

2017年09月

监理安全巡检记录表

 检查类型：定期安全检查                                            编号： 
	施工单位
	北京润安市政工程有限公司
	检查日期
	2017年 9 月 1 日

	工程名称
	东城区西晓市街道路、雨污水、上水、燃气、电力、热力管线工程

	检查单位
	北京国轩工程技术有限公司

	检查部位
	施工坝、河坡、基坑开挖、施工机电设备、高压线路

制作场工棚、施工用电、重型机械等

	检查记录：1、 施工坝无定期进行安全检测。
          2、 盂兰河南闸站配电箱门未关，没有做好防雨措施及护栏。
          

	处理意见：1、应加强现场管理工作，施工坝应定期安全检测。
          2、应加强安全意识，固定配电箱门必须在下班后关上设置防护栏。
                                           记录人：

	

	复查意见：

                                                 复查人：

                  复查日期：     年  月  日


监理安全巡检记录表

检查类型：定期安全检查                                                编号：002
	施工单位
	北京润安市政工程有限公司
	检查日期
	2017年9月10日

	工程名称
	东城区西晓市街道路、雨污水、上水、燃气、电力、热力管线工程

	检查单位
	北京国轩工程技术有限公司

	检查部位
	施工坝、河坡、基坑开挖、施工机电设备、高压线路

制作场工棚、施工用电、重型机械等

	检查记录：1、施工现场无张挂五牌一图，安全标志牌。

          2、施工临时用电电路架设不规范。

          

	处理意见：1、应加强现场管理工作，张挂五牌一图，安全标志牌，创建文明施工工地。
          2、施工临时用电电线路应按规范架设，采用金属支架瓷瓶架设线路，用绝缘带进行绑扎，拉直，架空。

记录人：

	复查意见：

复查人：

复查日期：  年  月  日


监理安全巡检记录表

检查类型：定期安全检查                                                编号：003
	施工单位
	北京润安市政工程有限公司
	检查日期
	2017年9月15日

	工程名称
	东城区西晓市街道路、雨污水、上水、燃气、电力、热力管线工程

	检查单位
	北京国轩工程技术有限公司

	检查部位
	施工坝、河坡、基坑开挖、施工机电设备、高压线路

制作场工棚、施工用电、重型机械等

	检查记录：1、土方开挖后，河坡坡比较小无安全防护措施。

          2、施工现场无配戴安全帽。

          3、钢筋制作场，钢筋摆放不规范。


	处理意见：1、应加强现场管理工作，对临边进行安全防护；          
2、应加强现场管理力度，进入施工现场应配戴安全帽；

 3、钢筋制作场应严格按文明施工管理条例执行，规范化管理。

记录人：

	复查意见：

复查人：

复查日期： 年  月  日


监理安全巡检记录表

检查类型：定期安全检查                                                编号：004
	施工单位
	北京润安市政工程有限公司
	检查日期
	2017年9月20日

	工程名称
	东城区西晓市街道路、雨污水、上水、燃气、电力、热力管线工程

	检查单位
	北京国轩工程技术有限公司

	检查部位
	施工坝、河坡、基坑开挖、施工机电设备、高压线路

制作场工棚、施工用电、重型机械等

	检查记录：1、旧站拆除建筑垃圾未清除出施工现场。 


	处理意见：1、旧站拆除垃圾立即清除出基坑。

记录人：

	复查意见：

复查人：

复查日期：  年  月  日


监理安全巡检记录表

检查类型：定期安全检查                                                编号：005
	施工单位
	北京润安市政工程有限公司
	检查日期
	2017年 月 日

	工程名称
	东城区西晓市街道路、雨污水、上水、燃气、电力、热力管线工程

	检查单位
	北京国轩工程技术有限公司

	检查部位
	施工坝、河坡、基坑开挖、施工机电设备、高压线路

制作场工棚、施工用电、重型机械等

	检查记录：1、钢筋制作场内活动开关箱电线随意搭接。

          2、 基坑垃圾未清除干净，基坑内严重积水。



	处理意见：1、要求施工单位派专业电工进行全面检查整改。

2、应加强现场管理力度，对 基坑内进行抽水降水；

记录人：

	复查意见：

复查人：

复查日期：   年  月  日


监理安全巡检记录表

检查类型：定期安全检查                                                编号：006
	施工单位
	北京润安市政工程有限公司
	检查日期
	2017年 月 日

	工程名称
	东城区西晓市街道路、雨污水、上水、燃气、电力、热力管线工程

	检查单位
	北京国轩工程技术有限公司

	检查部位
	施工坝、河坡、基坑开挖、施工机电设备、高压线路

制作场工棚、施工用电、重型机械等

	检查记录：1、施工临时用电配电箱内无接线系统图及接地装置图。

          2、电缆线部分随意架设于钢管栏杆及钢筋上。



	处理意见：1、要求施工单位派专业电工进行全面检查，对没有配备系统图及接地装置图的配电箱进行整改。

2、应加强现场管理力度，对随意架设于钢管栏杆及钢筋上的电缆线进行架空处理
记录人：

	复查意见：

复查人：

复查日期：    年  月  日


监理安全巡检记录表

检查类型：定期安全检查                                                编号：007
	施工单位
	北京润安市政工程有限公司
	检查日期
	2017年 月 日

	工程名称
	东城区西晓市街道路、雨污水、上水、燃气、电力、热力管线工程

	检查单位
	北京国轩工程技术有限公司

	检查部位
	施工坝、河坡、基坑开挖、施工机电设备、高压线路

制作场工棚、施工用电、重型机械等

	检查记录：1、 搅拌机械无定期进行安全检测；

          2、 变压器安全护栏高度不符合安全规定要求；
          3、 土方开挖机械未报审。监理单位未检查



	处理意见：1、要求施工单位请专业检测单位定期对搅拌机械进行安全检测；

2、变压器防护栏高度需达规范标准；
 3、土方开挖机械请施工单位立即报监理单位审查。

记录人：

	复查意见：

复查人：

复查日期：  年  月  日


监理安全巡检记录表

检查类型：定期安全检查                                                编号：008
	施工单位
	北京润安市政工程有限公司
	检查日期
	2017年 月 日

	工程名称
	东城区西晓市街道路、雨污水、上水、燃气、电力、热力管线工程

	检查单位
	北京国轩工程技术有限公司

	检查部位
	施工坝、河坡、基坑开挖、施工机电设备、高压线路

制作场工棚、施工用电、重型机械等

	检查记录：1、 钢筋制作场均为露天场，不符合文明施工场地要求。

2、 基坑马道坡度陡峭存有工人操作运输安全隐患。

3、 东围埝存有航道冲浪塌方隐患。



	处理意见：1、建议施工单位制作场按文明施工标准要求搭设制作场工棚。

2、 基坑马道陡峭河坡立即进行放坡，确保施工人员及运送材料安全。

3、建议 围埝用挖机修整压实。

记录人：



	复查意见：

复查人：

复查日期：  年  月  日


监理安全巡检记录表

检查类型：定期安全检查                                                编号：009
	施工单位
	北京润安市政工程有限公司
	检查日期
	2017年 月 日

	工程名称
	东城区西晓市街道路、雨污水、上水、燃气、电力、热力管线工程

	检查单位
	北京国轩工程技术有限公司

	检查部位
	施工坝、河坡、基坑开挖、施工机电设备、高压线路

制作场工棚、施工用电、重型机械等

	检查记录：1、 钢筋、模板制作场较为混乱，钢筋未按要求分库及存放，钢筋平放垫底达不到规定高度，模板凌乱摆放。

2、基坑与制作场无张挂安全网设施，基坑内工人存有制作场飞物和管材丢落安全隐患；



	处理意见：1、制作场要求施工单位严格按文明安全施工相关规范进行整改；

2、基坑与制作场结合部要求设置安全网；并挂安全标识牌

记录人：



	复查意见：

复查人：

复查日期：  年  月  日


监理安全巡检记录表

检查类型：定期安全检查                                                编号：010
	施工单位
	北京润安市政工程有限公司
	检查日期
	2017年  月 日

	工程名称
	东城区西晓市街道路、雨污水、上水、燃气、电力、热力管线工程

	检查单位
	北京国轩工程技术有限公司

	检查部位
	施工坝、河坡、基坑开挖、施工机电设备、高压线路

制作场工棚、施工用电、重型机械等

	检查记录：1、 底板脚手架模板支撑、斜撑及扫地杆部分安装不到位；



	处理意见：

1、应对钢管班组加强管理，没有搭设剪刀撑及部分扫地杆应立即搭设到位；

记录人：



	复查意见：

复查人： 

复查日期：  年  月  日


监理安全巡检记录表

检查类型：定期安全检查                                                编号：011
	施工单位
	北京润安市政工程有限公司
	检查日期
	2017年 月 日

	工程名称
	东城区西晓市街道路、雨污水、上水、燃气、电力、热力管线工程

	检查单位
	北京国轩工程技术有限公司

	检查部位
	施工坝、河坡、基坑开挖、施工机电设备、高压线路

制作场工棚、施工用电、重型机械等

	检查记录：1、电力线路无定期进行安全检测；



	处理意见：1、应定期对电力线路进行安全检测；

记录人：



	复查意见：

复查人： 

复查日期：   年  月  日


监理安全巡检记录表

检查类型：定期安全检查                                                编号：012
	施工单位
	北京润安市政工程有限公司
	检查日期
	2017年 月  日

	工程名称
	东城区西晓市街道路、雨污水、上水、燃气、电力、热力管线工程

	检查单位
	北京国轩工程技术有限公司

	检查部位
	施工坝、河坡、基坑开挖、施工机电设备、高压线路

制作场工棚、施工用电、重型机械等

	检查记录：1、北段基坑内积水严重，

2、制作场与圩堤道路未设置安全防护网。

	处理意见：1、抓紧时间排除地下积水。

2、制作场沿圩堤道路设置防护安全网。

记录人：



	复查意见：

复查人： 

复查日期：   年  月  日


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]