[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

村消防工作每日巡查重点检查内容

	发现问题
	一、安全疏散、防火间距情况
	1.1在居民楼疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品，物品摆放妨碍人员安全疏散

1.2X村消防车道长时间停放车辆，影响消防车通行

1.3安全疏散指示标识、应急灯故障、损坏

1.4安全出口上锁

1.5X村车辆通行出入口被封堵，消防车无法正常通行

1.6两栋建筑之间被摆放物品，占用防火间距
1.7存在其他问题（备注注明）
	二、X村用火用电用油用气情况
	2.1X村内动火施工未审批、未落实现场监护措施

2.2违反规定接拉电线、使用电气设备

2.3居民、业户违法倾倒液化石油气残液

2.4大风天户外非法用火

2.5服务区违章使用溶剂汽油、可燃气体做燃料的取暖炉具

2.6X村燃气系统管网出现损坏现象

2.7 居住建筑内非法生产、储存、经营易燃易爆危险品
2.8 存在其他问题（备注注明）
	问题处理
	6.1当场整改；

6.2落实防范措施；

6.3停业整改；

6.4逐级报告；

6.5已做记录；

6.6未采取整改措；

6.7其他

	
	三、消防安全重点部位管理情况
	3.1未落实内部消防管理制度

3.2值班人员不在岗

3.3存在其他问题（备注注明）
	四、 公共消防设施、器材宣传栏管理情况
	4.1消火栓箱、灭火器箱上锁

4.2室外消火栓井被遮挡、埋压

4.3灭火器被挪作他用、埋压，未按指定位置摆放，出现破损现象

4.4 消防宣传栏、宣传板破损
4.5 公共消防设施、器材丢失
4.6 公共消防设施运行不正常
4.7 存在其他问题（备注注明）
	五、物业驻区单位个体户履职情况
	5.1未及时有效开展内部消防安全巡查工作

5.2员工有消防违法违纪现象

5.3 负责管理的消防设施不能正常运行
5.4 对存在的消防安全问题，未及时整改
5.5 存在其他问题（备注注明）
	
	


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]