[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

装修施工质量检查表——【管道及洁具安装】
	项目：                        铺位号：                      施工单位：                                填写日期：   年  月  日

	序号
	检查项目
	检查部位
	检查内容
	检查记录
	检查人
	检查日期
	备注

	8
	管道及洁具安装
	
	· 给水管道安装布局合理，位置正确，安装牢固，洁具排水口留位准确，横平竖直，排列整齐，布局美观，坡度正确
· 给水分户总阀位置准确，开关严密、操作灵活、无渗漏
· 水表安装位置正确、平整，水表无损伤，运转方向正确
· 冷、热水管预留接口位置、高度准确、间距合理，墙面开孔规范，收口平整、美观，无渗漏
· 排水管道安装布局合理，位置正确，安装牢固，横平竖直，排列整齐，布局美观，坡度正确
· 污水管安装位置正确、牢固、坡向正确，室内污水管按要求设置存水弯
· 地漏位置正确、高度恰当、收口圆滑、美观，无堵塞、无锈渍现象
· 龙头、花洒安装牢固、端正、到位，开关灵活自如，无损伤、锈蚀，与墙面结合紧密，出水流速及水量正常，无滴漏现象
· 五金件安装牢固，位置正确，高度适中，装横平竖直无变形，镀膜光洁无损伤、无污染，护口遮盖严密、与墙面靠实无缝隙，外露螺丝卧平，整体美观
· 马桶、浴缸、洗脸盆注满水后检查蓄水有漏水、 排水通畅
· 冷、热水连通满足左热右冷安装要求

	
	
	
	


填写说明： 1、适用于长时间、需要多次检查的事项
2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。
[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]