
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

项目监理部安全工作交底记录
	[image: image1.png]Ny 258 mn



项目监理部全体人员

	交底内容：

一、项目监理部的安全工作实行项目总监负责制，项目监理部进入现场后，项目监理部现场安全工作由      监理师负责，工作向总监汇报。

二、项目监理部所有工作人员在工作中必须遵守安全生产的相关法律、法规和公司安全管理制度，加强安全管理，完善安全工作条件，依照“安全第一，预防为主”的方针做好安全工作，确保监理工作的安全顺利进行。

三、项目监理部所有工作人员应认真学习公司《项目监理部安全工作管理制度》及公司质量体系文件中的《施工监理安全控制作业指导书》。

四、项目监理部自身人员安全管理：

1、项目监理部工作人员进入现场必须穿好工作服，戴好安全帽，佩

戴公司员工证。杜绝不戴安全帽、不正确戴安全帽、穿高跟鞋拖鞋进入

现场、高空工作不系安全带等习惯性违章，工作中做到“三不伤害”（不

伤害自己，不伤害旁人，不被旁人所伤害）。

2、遵守交通规则，防止交通事故的发生。严禁无证驾驶车辆，严禁

酒后驾车，严禁酒后进入现场。

3、办公场所禁止煮饭、用电炉烧水，应按规定配置灭火器。

4、监理人员离开办公场所必须检查所有电源是否切断，并锁好门窗。
5、项目监理部人员如发生安全事故，应迅速采取有效措施组织抢救

并立即报告项目总监、监理部和公司负责人。由公司负责人向有关安全生产监督部门报告，按相关程序处理。

五、项目监理部对施工安全管理：

1、监理过程中监理人员应注意工程施工与周边环境的关系，关注工程施工对周边环境及周边环境对工程施工影响，若可能产生影响应及时提醒相关单位。对施工过程中的危险源进行识别评估，并采取预防措施。
2、审查项目经理部安全管理机构、安全管理制度、各工种安全技术

操作规程及事故应急措施，检查安全生任责任制建立情况、安全目标制

定情况、安全技术交底情况及工作票（如有）等。

2、审查项目经理部报送的项目施工组织设计中及专项施工方案等的

安全措施。

3、监理人员应定期（每月不少于二次）及不定期对承包单位的安全文明施工进行监督检查。应将施工临时用电、基坑支护工程、“三宝”、“四口”、模板工程、脚手架工程、施工机械、焊接切割、现场防火及高空作业等部位作为安全监理防范的重点。

4、对检查出的问题应用书面形式通知施工单位及时进行整改，现场监理跟踪检查验收。

六、负责安全的监理师对本部安全工作应每半年进行一次总结，并以书面形式报送公司监理部。



	项目总监：
	监理理人员：
	日期：




















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

