[image: image5.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

表11.2.2                             安全监测仪器设备检验质量验收评定表
	单位工程名称
	綦江区茶树湾水利工程1标段
	  工序编号
	    表11.2.2  安全监测仪器设备

	分部工程名称
	      观测设施
	施工单位
	 

	单元工程名称、部位
	    渗压计（大坝内部高程974.0m）
      
	  施工日期
	      年   月  日～   年  月  日    

	项次
	检验项目
	质量标准
	           检查（测）记录
	合格数
	合格率

	主控
项目
	1
	力学性能检验
	      符合设计和规范要求

	          符合设计和规范要求

	全部
合格
	100%

	
	 2
	防水性能检验
	     符合设计和规范要求
	 符合设计和规范要求
	全部
合格
	100%

	
	3
	 温度性能检验
	检验仪器的温度、绝缘电阻满足设计及规范要求
	      仪器的温度、绝缘电阻满足设计及规范要求
	全部
合格
	100%

	
	 4
	电阻比电桥检验
	 绝缘电阻、零位电阻及变差、电阻比及电阻准确度、内附检流极灵敏度极工作时间符合规范要求
	     绝缘电阻、零位电阻及变差、电阻比及电阻准确度、内附检流极灵敏度极工作时间符合规范要求
	全部
合格
	100%

	
	 5
	 检验记录
	 准确、完整、清晰
	    检验记录准确、完整、清晰
	全部
合格
	100%

	一般
项目
	1
	仪器设备现场检验
	检查仪器工作状态；校核仪器出厂参数；验证仪器各项质量指标
	  仪器工作状态，出厂参数，各项质量指标符合规范要求
	全部
合格
	  100%

	
	 2
	仪器保管
	仪器设备安装埋设前，应存放在温度、湿度满足要求的仓库内上架保管
	   仪器设备安装埋设前，存放在温度、湿度满足要求的仓库内上架保管
	全部
合格
	100%

	   施工单位
自评意见
	   主控项目检验点 100%合格，一般项目逐项检验点的合格率  %，且不合格点不集中分布。
工序质量等级评定为：
         （签字，加盖公章）   年   月  日

	   监理单位
复核意见
	经复核，主控项目检验点 100%合格，一般项目逐项检验点的合格率  %，且不合格点不集中分布。
工序质量等级评定为：
          （签字，加盖公章）   年   月   日


表11.2.2                             安全监测仪器安装埋设质量验收评定表
	单位工程名称
	綦江区茶树湾水利工程1标段
	  工序编号
	    表11.2.2  安全监测仪器设备

	分部工程名称
	      观测设施
	施工单位
	  

	单元工程名称、部位
	    渗压计（大坝内部高程974.0m）
      
	  施工日期
	      年   月  日～   年  月  日    

	项次
	检验项目
	质量标准
	           检查（测）记录
	合格数
	合格率

	主控
项目
	1
	   外观
	     表面无锈蚀、伤痕及裂痕，引出的电缆护套无损伤

	      表面无锈蚀、伤痕及裂痕，引出的电缆护套无损伤

	全部
合格
	100%

	
	 2
	规格、型号数量
	       符合设计和规范要求
	规格、型号数量合设计和规范要求
	全部
合格
	100%

	
	3
	埋设部位预留孔槽、导管及各种预埋件
	         符合设计要求
	埋设部位预留孔槽、导管及各种预埋件符合设计要求
	全部
合格
	100%

	
	4
	  观测用电缆连接与接线
	        符合规范要求
	观测用电缆连接与接线符合规范要求
	全部
合格
	  100%

	
	5
	屏蔽电缆连接
	各芯线应等长，电缆芯线和外套均可用热缩管热缩接头，也可采用专用电缆接头保护套
	  屏蔽电缆连接，各芯线等长，电缆芯线和外套用热缩管热缩接头，专用电缆接头保护套
	全部
合格
	100%

	一
般
项
目
	1
	埋设仪器及附件预安装
	埋设前应进行配套组装并检验合格
	 埋设前进行配套组装并检验合格
	全部
合格
	100%

	
	2
	仪器编号
	  复查设计编号、出厂编号、自由状态测试
	
	
	

	
	3
	 仪器安装埋设方向误差
	    应符合设计要求
	    仪器安装埋设方向符合设计要求
	全部
合格
	100%

	
	4
	基岩中仪器埋设
	  槽孔应清洗干净，回填砂浆符合设计要求
	   槽孔清洗干净，回填砂浆符合设计要求
	全部
合格
	100%

	
	5
	混凝土中仪器埋设
	    符合设计要求
	               /
	/
	/

	
	6
	  仪器保护检查调试
	埋设过程中应经常监测仪器工作状态，发现异常及时采取补救或更换仪器，埋设应做好标记，派专人维护，以防损坏
	   埋设过程中经常监测仪器工作状态，派 专人维护，以防损坏
	全部
合格
	100%

	
	7
	  仪器埋设记录
	 仪器埋设质量验收表、竣工图、考证表、测量资料、施工记录、安装照片和相关土建工作验收资料
	   仪器埋设质量验收表、竣工图、考证表、测量资料、施工记录、安装照片和相关土建工作验收资料
	全部
合格
	100%

	
	8
	 观测时间及测次规定
	仪器埋设后立即全面检测电阻比、温度电阻、总电阻、分线电阻和绝缘性能，判断仪器工作状态，采集初始读数
	  仪器埋设后立即全面检测电阻比、温度电阻、总电阻、分线电阻和绝缘性能，判断仪器工作状态，采集初始读数
	全部
合格
	100%

	   施工单位
自评意见
	   主控项目检验点 100%合格，一般项目逐项检验点的合格率  %，且不合格点不集中分布。
工序质量等级评定为：
         （签字，加盖公章）   年   月  日

	   监理单位
复核意见
	经复核，主控项目检验点 100%合格，一般项目逐项检验点的合格率  %，且不合格点不集中分布。
工序质量等级评定为：
          （签字，加盖公章）   年   月   日


表11.2.4                             观测电缆铺设施工质量验收评定表
	单位工程名称
	綦江区茶树湾水利工程1标段
	  工序编号
	    表11.2.4   观测电缆铺填

	分部工程名称
	      观测设施
	施工单位
	   

	单元工程名称、部位
	    渗压计（大坝内部高程974.0m）
      
	  施工日期
	     年   月  日～   年  月  日    

	项次
	检验项目
	质量标准
	           检查（测）记录
	合格数
	合格率

	主控
项目
	1
	电缆编号
	   观测端应有3个编号；仪器端应有1个编号；每隔适当距离应有1个编号；编号材料应能防水、防污、防锈蚀

	编号材料应能防水、防污、防锈蚀

	全部
合格
	  100%

	
	2
	电缆接头连接质量
	     符合规范的要求；1.0mpa压力水中接头绝缘电阻大于50MΩ
	    电缆接头连接质量符合设计要求
	全部
合格
	100%

	
	3
	水平敷设

	符合规范和设计要求

	水平敷设符合规范和设计要求

	全部
合格
	100%

	
	4
	垂直牵引
	符合规范和设计要求

	      垂直牵引符合规范和设计要求

	全部
合格
	100%

	一般
项目
	1
	敷设路线
	符合规范和设计要求

	 敷设路线符合规范和设计要求

	全部
合格
	100%

	
	2
	跨缝处理
	符合规范和设计要求

	 跨缝处理符合规范和设计要求

	全部
合格
	100%

	
	3
	止水处理
	符合规范和设计要求

	 止水处理符合规范和设计要求

	全部
合格
	100%

	
	4
	电缆布设保护
	电缆的走向按设计要求，做好电缆临时测站保护箱及在牵引过程中保护等工作
	 电缆的走向按设计要求，电缆临时测站保护箱及在牵引过程中保护等工作
	全部
合格
	100%

	
	5
	电缆连通性和绝缘性能检查
	  按规定时段对电缆连通性和仪器状态及绝缘情况进行检查并填写检查记录和说明；在回填或埋入混凝土前后，立即检查
	   规定时段对电缆连通性和仪器状态及绝缘情况进行检查并填写检查记录和说明；在回填或埋入混凝土前后，立即检查
	全部
合格
	100%

	   施工单位
自评意见
	   主控项目检验点 100%合格，一般项目逐项检验点的合格率  %，且不合格点不集中分布。
工序质量等级评定为：
        （签字，加盖公章）   年   月  日

	   监理单位
复核意见
	经复核，主控项目检验点 100%合格，一般项目逐项检验点的合格率  %，且不合格点不集中分布。
工序质量等级评定为：
        （签字，加盖公章）   年   月   日


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image5.png]