[image: image5.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

消防栓检查记录表

设备编号：                            设置位置：                                         

	检查项目
	生产日期：         使用有效日期：            检查日期:         年

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	是否在指定位置/有杂物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水枪、水带、水阀是否齐全连接顺畅
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	消防警铃是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水压是否足够
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水管是否裂逢、接口有无滑丝
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	箱框、玻璃、标识、封条是否完好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	消防器材维护公司检查人员签名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检查人员签名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检查日期
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	限期整改日期
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· 备注：检查项目正常打“√”，异常打“×”。使用方法：
· 1、打开消火栓箱门，  拿出消防水袋。 2、将水袋与出水口进行连接。3、水枪头与水袋进行连接。4、连接好水袋口水枪后，打开出水阀门，向火源喷水直到火灭熄为止。 

· 负责部门：                                       责任人：
[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image5.png]