## Sheet1
仓每日安全检查记录表
检查时间 |  | 检查人
检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  | 存在安全隐患区域 | 隐患处理负责人 | 复查情况
|  | 是 | 否 |  |  | 已整改 | 未整改
防火安全 | 1.安全通道内无杂物，安全出口、疏散通道是否畅通 | 是
| 2.安全出口疏散指示标志、应急照明是否完好 | 是
| 3.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整 | 是
| 4.灭火器位置醒目，便于取用，定期进行维修保养 | 是
| 5.室内消火栓箱醒目无遮挡，水带、水枪齐全好用 | 是
| 6.用火、用电有无违章情况 | 是
| 7.应急照明设备是否完好 | 是
| 8.所有安全设施是否均经过检查及测试，并随时待用 | 是
电气/电器安全 | 1.电气控制箱附近至少１米内无杂物或其他障碍物 | 是
| 2.工作区内临时用电是否存在安全隐患 |  | 否
| 3.各班组或部门电器设备有无异常，有无超负荷现象 |  | 否
| 4.下班后所有用电设备是否将电源关闭 | 是
| 5.各区域饮水机有无干烧和电脑未关的现象 |  | 否
| 6.使用电源控制措施(加标锁定) | 是
货物码放 | 1.物品存放是否挡住通道，紧急出口及消防设施 | 是
| 2.物品摆放不超过各层架子承重，有无超高、超宽现象 |  | 否
| 3.货物码放是否存在空心、倾斜等违规现象 | 是
| 4.货物包装箱是否存在无故开箱或空包装的现象 |  | 否
| 5.高仓货物是否安全码放有无安全隐患存在 |  | 否
| 6.商品整理是否及时，有无商品滑落的现象 |  | 否
货架区域 | 1.区域里作业的人员是否戴有安全帽 |  | 否
| 2.区域内作业人员是否有攀爬货或蹬踏货架的现象 |  | 否
| 3.区域内作业人员是否存在扎堆聊天的现象 |  | 否
| 4.叉车司机操作是否存在违规行为，车辆运行记录是否完整 |  | 否
| 5.库房所有门窗是否存在安全隐患 |  | 否
| 6.所有员工是否存在其他的违规行为 |  | 否
固定资产 | 1.固定资产（绷带、胶带、扫描枪、安全帽）使用后是否及时归位 |  | 否
5S标准 | 1.通道是否整洁，是否符合5S标准 | 是
个人信息处理 | 顾客的个人信息是否进行撕毁后放到垃圾箱存放处 | 是
注意： | 1.以上条目每日安全检查工作由资产安全部负责进行，并保存检查记录
2.所有问题需要在一周内跟踪整改直至完毕，所涉及到的部门需积极配合
3.月末及节日前安全检查由公司库房负责人组织，资产安全部、设备管理部的人参与参与并签字确认